江苏赛华建设监理有限公司监理不良行为记录检查用表（新）

工程名称：博世汽车技术服务（中国）有限公司111生产厂房项目工程   总监理工程师：田亮  检查人：                     时间：

符合：     条                              符合：     条

| 序号 | 检查内容 | 是否符合 | 序号 | 检查内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持证人员比例在70%以下 |  | 1 | 检查人、验收人签备案人员名字，不签本人名字 | S |
| 2 | 有证据表明总监不到位 |  |  |  |  |
| 3 | 对所监理的工程项目监理工作及相关工程资料不熟悉或处置不当 |  | 2 | 经办人（检查人、验收人）不做资料 |  |
| 4 | 专业监理工程师未取得相应执业资格 |  |  |  |  |
| 5 | 工程勘测资料和施工图未经相关主管部门审核，且监理未识别 |  | 3 | 设计交底，变更在图纸上未标识 | S |
| 6 | 未审查施工单位的安全生产许可证 |  | 4 | 检查、验收流于形式，主控项目检查不到位 |  |
| 7 | 开工条件不符合规定，且监理未识别 | S |  |  |  |
| 8 | 检测结果不合格或检测报告跟不上工程进度，监理未及时正确处置 |  | 5 | 旁站不负责，不到位。旁站记录不全面 |  |
| 9 | 监理未核查设备安装、拆卸专项方案或方案不符合相关强制性标准和规定，且监理未识别 |  |  |  |  |
| 10 | 材料等报验（品种、批次、数量）不符合要求，质保资料不完整，且监理未识别 | S | 6 | 原材料进场只检查质保资料，没有检查实物的检查记录 |  |
| 11 | 未按规定进行旁站 |  |  |  |  |
| 12 | 施工单位未按批准的施工组织设计或施工方案及相关强制性标准施工，且监理未识别，或未正确处置 | S | 7 | 测量放线的复核流于形式，没有复核记录 | S |
| 13 | 施工过程中发现隐患（质量、安全、进度、造价、履约等方面），监理未及时要求施工单位进行整改或处置不当，但未造成较严重后果 |  | 8 | 监理日记记录每人每天少于二条 | S |
| 14 | 未验收（含未签署报验单）或验收不合格，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施 | S | 9 | 没有仪器设备的使用台账 | S |
| 15 | 未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，且监理未识别 |  | 10 | 安全定期检查记录内容不全面 | S |
| 16 | 监理未按现行规范、标准验收 |  | 11 | 施工单位报验、报审资料不及时签署验收意见、审核意见 |  |
| 17 | 无监理平行检验记录 | S |  |  |  |
| 18 | 验收意见不正确 | / |  |  |  |
| 19 | 总监理工程师未在竣工验收证明文件上签字 |  |  |  |  |
| 20 | 工程发生必须暂停施工的情况，监理未识别 |  |  |  |  |
| 21 | 未使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表有效版本 |  |  |  |  |

注：是用S表示、否用F表示