HSE检查记录表

| 检查时间 | 2019年1月14日 |  |  | 检查项目 | 锡北项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查负责人 | 杜中明 |  |  | 检查部门 | 工程及HSE部 |  |  |  |
| 检查类型 | □考核检查 ☑双周检 □节假日检查 □专项检查 □联合检查 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  | 总包 |  |  |
| 无锡桂茂 |  | 赛华监理 |  |  |  | 二局二 |  |  |
| 参检人员 | 杜中明 张飞跃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、对检查发现的HSE安全文明施工问题，按照定人、定时、定措施三定原则要求落实整改； 2、责任人按照属地化责任划分界定，各级HSE责任人督促施工单位完成整改，并复查整改结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题描述 |  |  | 整改措施 |  |  |  |  |  |
| 1、37号楼西侧人行通道搭设不规范 |  |  |  |  |  |  | 风险 等级 | 属地责任 |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 2、11号楼外架安全层间防护不符合规定 |  |  |  |  |  |  | 风险 等级 | 属地责任 |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 3、14号楼北侧模板物料堆积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 4、38号楼北侧电箱缺少巡检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 5、38号楼北侧塔吊专用电箱未上锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 6、37号楼东侧消火栓未通水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 7、9号塔吊小车存在异响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 8、14号楼8层无楼梯防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 9、14号楼9层悬挑脚手架底部封闭不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 10、14号楼9楼电梯井门无防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 11、14号楼外架高度未超出作业面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |
| 12、14号楼外架缺少安全防护网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 | 建设单位 监理单位 施工单位 整改时间 |

填报人：    杜中明                                      填报时间：2019年1月14日