- 编号2-1、图纸PA

- 停车场出入口标志及高度限制

- 点位数量问题：合同数量4个，现场实际出入口只有各一个，现场入口处有一个现成的错误信息内容的已做好。

- 内容深化问题：实际现场为单向单车道出入口，设计图纸上内容为双向双车道。标识上图标信息需要放哪些内容需要甲方提供。

- 会议结论：数量改1个 安装位置出口处 内容：禁止驶入

- 二、编号2-2、图纸PC-01

- 收费处标识

- 点位问题：需要确认停车场安装点位

- 会议结论：数量改1个 位置现场定

- 编号2-14、图纸PG-01

- 车位标志

- 点位数量问题：需要确认停车场喷涂点位、总数28个车位哪些内容需要各做多少数量

- 内容深化问题：需要喷涂的内容有哪些需要甲方提供

- 会议结论：28个全部充电车位、点位待确定

- 编号2-3、图纸PJ  编号2-9、图纸RJ

- 楼层号标识

- 现场已做的楼层好工艺与图纸工艺不符

- 是否按照现场现有的统一做法

- 工艺标注背后植钉固定于墙面，现场确认多处点位无法打洞植钉固定，建议更换安装

- 方式玻璃胶黏贴于墙体。

- 点位数量问题：两个编号中内容同为楼层号制作数量于内容对应不上。需要甲方确认不同内容分别做多少数量以及安装的楼层点位。

- 内容深化问题：需要深化的楼层号内容需要给到清单。

- 会议结论：全部取消

- 编号2-4、图纸OJ-01

- 编号2-11、图纸RO-01

- 编号2-13、无PL图纸

- 编号3-5、图纸OJ-01

- 洗手间标志牌

- 点位数量问题：合同数量130个 需要提供具体男、女、伤残人士分别多少个数量以

- 安装的点位。实际现场多处洗手间内已有标识。

- 会议结论：全部取消

- 编号2-5、图纸ON-01

- 编号2-12、图纸RQ-01

- 如遇火警切勿使用升降机标志

- 是否要将升降机替换成电梯，现场已做部分为电梯

- 点位问题：贴牌点位可按照现场指定安装

- 会议结论：统一升降机改成电梯

- 编号2-7、图纸RE-01 RE-02

- 主力店租户指示标志（挂墙式）

- 点位数量问题：设计图纸标注的点位不符合现场情况

- 一楼标注位置：、

- 二楼、三楼此位置不通

- 物业5.17现场提出摆放位置：

- 一楼二楼三楼

- 三楼处因是卷帘门位置无法挂墙

- 内容深化问题：主力店租户内容需要甲方提供方可制作。

- 物业5.17现场提出建议是否可制作插片式可替换店铺名的形式，安装形式将挂墙改成

- 落地形式，牵涉合同制作工艺及设计的大改动，建议待商确。

- 会议结论：三楼安装位置待定、制作完全按照设计图做。主力店铺信息文字版武经理已经发送在群里、但是品牌logo矢量文件没有，设计图中效果是品牌原logo而非中文名字。

- 编号2-8、图纸RG-01

- 电梯到达楼层标识丝印

- 内容深化问题：需要甲方提供文字内容方可深化后制作。

- 会议结论：发手签版确认，已发邮件，附件名为：标识2017.4.28.pdf

- 编号3-1、图纸Z-01

- 车位属性标识

- 点位数量问题：合同总数量470个，每种属性牌子数量各是多少不详。

- 内容深化问题：图纸文字内容是否正确，与合同项目名略有出入。

- 会议结论：固定：275个  临时：144个 vip：6个  卸货区7个 总数：432个

- 编号3-2、图纸Z-02

- 充电桩辅助标识

- 内容深化问题：充电桩上信息内容待确认，总数8个是否有直流充电与交流充电的区分，如果有区分数量分别是多少。

- 会议结论：8个全部只留直流充电

- 编号3-3、图纸Z-03

- 禁止停车标识

- 此标识牌尺寸200mm*50mm，停车场现场使用位置是否合适。

- 会议结论：确认按图纸做

- 编号3-4、图纸Z-04

- 车场管理规定

- 内容深化问题：文字内容需要给到方可深化设计后生产。

- 会议结论：按照片文字内容，即现在停车场的安装好的那块，文字信息一模一样，制作按照设计图纸。

- 十二、编号3-13、无图纸

- 消火栓、灭火器标识

- 数量点位问题：两个内容分别多少数量，点位可现场确认

- 会议结论：待确定

- 十三、编号3-14、图纸Z-08

- 疏散逃生指示图标识

- 制作工艺调整：不同楼层不同点位，逃生路线箭头指向不同、所在点不同，建议制作工艺点位路线箭头指向等可变内容丝印。

- 数量点位问题：现场点位需要确定方可做深化设计。

- 内容深化问题：需要提供每个楼层的现场楼层结构图纸方可深化设计。

- 会议结论：图纸待发送，路线图待确认，全部数量统一按照标准层的来做。

- 十四、编号3-18、图纸Z-11

- 避难层导向标识

- 项目名中尺寸与设计图纸尺寸不符

- 会议结论：尺寸按图纸400*175

- 十五、编号3-21、图纸Z-13

- 乘梯须知标识

- 内容深化问题：内容需要甲方提供方可深化设计后制作。

- 会议结论：内容按图纸不变

- 十六、编号3-22、编号3-23、编号3-25、图纸Z-14

- 透明磨砂贴丝印

- 内容深化问题：内容需要甲方提供方可深化设计后制作。

- 会议结论：3-23速通门文字内容：一人一卡  3-22和3-25一样内容按照设计图纸

- 十七、编号3-27至3-34、图纸Z-17

- 各种警示标示丝印玻璃

- 点位数量问题：现场点位需要甲方提供

- 会议结论：内容、数量和点位根据物业提供的手画图纸结合合同数量。

- 十八、编号3-46、Z-29

- 小心碰头标示

- 项目名制作工艺描述与标注的图纸号不符，请确认图纸号是RM还是Z-29

- 会议结论：内容按图纸Z-29

- 十九、编号3-47至3-53

- 可移动人字牌

- 内容深化问题：文字内容需要甲方提供确切文字部分的中英文方可深化设计后制作。

- 会议结论：深化内容中英文翻译内容、电子版表格已发邮件，附件名称：英皇集团中心标识....2018.2.11-修订版2.xls