## 工作表1
电线报价表
名称 | 品牌 | 单价／元 | 数量／卷 | 总价／元 | 备注
2.5平方电线 | 熊猫 | 198 | 9 | 1782 | 1卷100米
4平方电线 | 熊猫 | 308 | 16 | 4928
10平方电缆 | 熊猫 | 45 | 10 | 450 | 单位按米算
配电箱+配件 | 施耐德 | 3000 | 1 | 3000
总计 |  |  |  | 10160
灯具报价表
名称 | 品牌 | 单价／元 | 数量／个 | 总价／元 | 备注
格栅灯 | 金光树 | 98 | 4 | 392 | 600*600mm,T5,30W
日光灯盘 | 珊芸 | 90 | 15 | 1350 | 900*100mm，15w
总计 |  |  |  | 1742
开关面板报价表
名称 | 品牌 | 单价／元 | 数量／个 | 总价／元 | 供货周期
办公室插座面板 | 施耐德 | 25 | 47 | 1175 | 暂定每张桌子一个
灯具开关面板 | 公牛 | 12 | 7 | 84
总计 |  |  |  | 1259
辅材配件类报价表
名称 | 尺寸／mm | 单价／元 | 数量／个 | 总价／元 | 供货周期
线管 | 250*3000 | 4 | 60 | 240 | 单位按根算，一根3米
线盒 |  | 2 | 100 | 200
锁扣 |  | 0.2 | 200 | 40
直接接头 |  | 0.2 | 100 | 20
线盒螺丝 |  | 0.05 | 200 | 10
2.5干壁钉 |  | 15 | 1 | 15
胶布 |  | 5 | 10 | 50
总计 |  |  |  | 575
人工报价表
项目名称 | 项目内容 | 单价/元 | 工程量 | 总价／元 | 工期
墙体拆除 | 墙体拆除+垃圾清运+垃圾袋（包括垃圾封存+拆除工具+运送到物业指定地点） | 需3个工人，拆除3天，每个工人每天工作10个小时，每天每人360元 |  | 3240 | 一周
墙面+地面保护 | 所有墙面+地面的施工保护（保护原有白色乳胶漆墙面） | 20 | 60平方 | 1200
地面开槽+走线 | 二楼地面开槽，预埋线管及穿线 增加二楼配电箱，新增电缆至二楼 | 需2个电工，每个工人每天工作10个小时，每天每人360元 |  | 15120 | 三周 （插座面板安装及桌面穿线需等到家具到达现场并且安装完毕后才能开始）
安装项目 | 灯+桌面插座面板+灯具开关面板+原有玻璃丝印贴膜清除+所有插座面板开关调试
| 网络线线管安装到位 |  |  | 4000
总计 |  |  |  | 23560
长阳谷总报价表
项目 | 总价/元
电线 | 10160
灯具 | 1742
开关面板 | 1259
辅材配件 | 575
人工 | 23560
备注 | 垃圾清运和物业装修押金另算
合计 | 37296
增值税13.6% | 5072
总价 | 42368